## Sheet1
Pump_ID | Month | group_4h | Power_kW | Flow_LPH | Voltage_V | Current_A | Frequency_Hz | Temperature_C | Vibration_mm_s | Energy_kWh | Flow_Liters | LPH_per_KW | Efficiency_pct
Pump_1 | 2023-12 | 22.5 | 58.0764 | 42.169 | 10567.8695 | 198.5044 | 49.7942 | 83.5388 | 0.1332 | 232.3057 | 168.6762 | 0.72611 | 48.4074
Pump_1 | 2024-01 | 138.5 | 58.1162 | 42.0363 | 10569.9809 | 199.2369 | 49.7934 | 83.5437 | 0.13345 | 232.465 | 168.145 | 0.72333 | 48.222
Pump_1 | 2024-02 | 318.5 | 58.1011 | 41.7533 | 10566.6699 | 198.8478 | 49.7914 | 83.7369 | 0.13408 | 232.4044 | 167.0132 | 0.71866 | 47.9105
Pump_1 | 2024-03 | 498.5 | 58.0554 | 41.4684 | 10575.687 | 199.0742 | 49.7961 | 83.8958 | 0.13497 | 232.2218 | 165.8736 | 0.71432 | 47.6213
Pump_1 | 2024-04 | 681.5 | 58.0747 | 41.2194 | 10581.8805 | 198.6769 | 49.7951 | 84.0688 | 0.13581 | 232.2988 | 164.8776 | 0.70979 | 47.3193
Pump_1 | 2024-05 | 864.5 | 58.081 | 40.9452 | 10569.3147 | 199.0351 | 49.7928 | 84.1935 | 0.13664 | 232.324 | 163.7807 | 0.70499 | 46.9995
Pump_1 | 2024-06 | 1047.5 | 58.0402 | 40.6599 | 10562.3978 | 198.8392 | 49.7927 | 84.3513 | 0.1372 | 232.1606 | 162.6395 | 0.70058 | 46.7051
Pump_1 | 2024-07 | 1230.5 | 58.1066 | 40.4392 | 10570.8335 | 199.0006 | 49.7931 | 84.5551 | 0.13812 | 232.4263 | 161.7567 | 0.69597 | 46.3977
Pump_1 | 2024-08 | 1416.5 | 58.1137 | 40.1767 | 10577.486 | 199.086 | 49.7957 | 84.7368 | 0.13902 | 232.4546 | 160.707 | 0.69137 | 46.0911
Pump_1 | 2024-09 | 1599.5 | 58.0537 | 39.8734 | 10564.6342 | 199.1865 | 49.7891 | 84.8622 | 0.13974 | 232.2149 | 159.4936 | 0.68687 | 45.7912
Pump_1 | 2024-10 | 1782.5 | 58.0854 | 39.6257 | 10567.6134 | 199.0975 | 49.7955 | 84.9681 | 0.14051 | 232.3414 | 158.5027 | 0.68221 | 45.4808
Pump_1 | 2024-11 | 1965.5 | 58.0613 | 39.3575 | 10566.5809 | 199.0842 | 49.7938 | 85.1168 | 0.14158 | 232.2453 | 157.4301 | 0.67788 | 45.1918
Pump_1 | 2024-12 | 2148.5 | 58.0856 | 39.0982 | 10564.748 | 198.9258 | 49.7947 | 85.3257 | 0.14276 | 232.3422 | 156.3927 | 0.67314 | 44.876
Pump_1 | 2025-01 | 2334.5 | 58.1107 | 38.8527 | 10568.9758 | 199.2994 | 49.7939 | 85.4257 | 0.1437 | 232.4429 | 155.4106 | 0.66861 | 44.574
Pump_1 | 2025-02 | 2511.5 | 58.0495 | 38.5449 | 10563.9189 | 198.8034 | 49.7954 | 85.6767 | 0.14414 | 232.1982 | 154.1796 | 0.66402 | 44.2679
Pump_1 | 2025-03 | 2688.5 | 58.1168 | 38.3498 | 10565.5534 | 199.0504 | 49.7963 | 85.841 | 0.14531 | 232.4672 | 153.3991 | 0.65989 | 43.9924
Pump_1 | 2025-04 | 2871.5 | 58.1273 | 38.0811 | 10569.6718 | 199.1446 | 49.7945 | 85.9298 | 0.14604 | 232.5092 | 152.3242 | 0.65516 | 43.6772
Pump_1 | 2025-05 | 3054.5 | 58.0523 | 37.7636 | 10566.5923 | 198.9341 | 49.7952 | 86.1071 | 0.14712 | 232.2091 | 151.0545 | 0.65053 | 43.3688
Pump_1 | 2025-06 | 3237.5 | 58.0398 | 37.494 | 10576.2883 | 198.4253 | 49.7949 | 86.2938 | 0.14814 | 232.1592 | 149.9758 | 0.64602 | 43.0683
Pump_1 | 2025-07 | 3420.5 | 58.0325 | 37.2284 | 10570.9225 | 199.0231 | 49.7891 | 86.4185 | 0.14878 | 232.1302 | 148.9135 | 0.64152 | 42.7682
Pump_1 | 2025-08 | 3606.5 | 58.0835 | 36.9995 | 10567.6671 | 199.1378 | 49.7951 | 86.5641 | 0.14985 | 232.3339 | 147.998 | 0.63702 | 42.468
Pump_1 | 2025-09 | 3789.5 | 58.0543 | 36.7035 | 10573.9445 | 198.6882 | 49.7913 | 86.7364 | 0.15086 | 232.217 | 146.8138 | 0.63225 | 42.1502
Pump_1 | 2025-10 | 3972.5 | 58.0853 | 36.4652 | 10568.6569 | 198.8629 | 49.7937 | 86.8966 | 0.15159 | 232.341 | 145.8609 | 0.62782 | 41.8543
Pump_1 | 2025-11 | 4155.5 | 58.0295 | 36.1565 | 10577.5142 | 198.6152 | 49.7946 | 87.0173 | 0.1529 | 232.118 | 144.6261 | 0.62309 | 41.5392
Pump_1 | 2025-12 | 4312.5 | 58.1002 | 35.9849 | 10572.4313 | 198.8391 | 49.7904 | 87.219 | 0.15379 | 232.4007 | 143.9396 | 0.61938 | 41.2919
Pump_2 | 2023-12 | 22.5 | 58.6889 | 42.6137 | 10567.8695 | 200.5976 | 49.7942 | 83.9825 | 0.13405 | 234.7554 | 170.4549 | 0.72611 | 48.4074
Pump_2 | 2024-01 | 138.5 | 58.7291 | 42.4795 | 10569.9809 | 201.3379 | 49.7934 | 83.9874 | 0.1343 | 234.9164 | 169.9181 | 0.72333 | 48.222
Pump_2 | 2024-02 | 318.5 | 58.7138 | 42.1936 | 10566.6699 | 200.9447 | 49.7914 | 84.1816 | 0.13494 | 234.8551 | 168.7743 | 0.71866 | 47.9105
Pump_2 | 2024-03 | 498.5 | 58.6677 | 41.9057 | 10575.687 | 201.1735 | 49.7961 | 84.3414 | 0.13583 | 234.6706 | 167.6227 | 0.71432 | 47.6213
Pump_2 | 2024-04 | 681.5 | 58.6871 | 41.6541 | 10581.8805 | 200.772 | 49.7951 | 84.5152 | 0.13667 | 234.7485 | 166.6162 | 0.70979 | 47.3193
Pump_2 | 2024-05 | 864.5 | 58.6935 | 41.3769 | 10569.3147 | 201.1339 | 49.7928 | 84.6407 | 0.13751 | 234.7738 | 165.5078 | 0.70499 | 46.9995
Pump_2 | 2024-06 | 1047.5 | 58.6522 | 41.0886 | 10562.3978 | 200.936 | 49.7927 | 84.7992 | 0.13807 | 234.6088 | 164.3545 | 0.70058 | 46.7051
Pump_2 | 2024-07 | 1230.5 | 58.7193 | 40.8656 | 10570.8335 | 201.0991 | 49.7931 | 85.0042 | 0.139 | 234.8772 | 163.4625 | 0.69597 | 46.3977
Pump_2 | 2024-08 | 1416.5 | 58.7265 | 40.6004 | 10577.486 | 201.1854 | 49.7957 | 85.1868 | 0.1399 | 234.9059 | 162.4017 | 0.69137 | 46.0911
Pump_2 | 2024-09 | 1599.5 | 58.6659 | 40.2939 | 10564.6342 | 201.2869 | 49.7891 | 85.3129 | 0.14062 | 234.6636 | 161.1755 | 0.68687 | 45.7912
Pump_2 | 2024-10 | 1782.5 | 58.6979 | 40.0435 | 10567.6134 | 201.197 | 49.7955 | 85.4194 | 0.14141 | 234.7915 | 160.1742 | 0.68221 | 45.4808
Pump_2 | 2024-11 | 1965.5 | 58.6736 | 39.7726 | 10566.5809 | 201.1836 | 49.7938 | 85.5689 | 0.14248 | 234.6944 | 159.0903 | 0.67788 | 45.1918
Pump_2 | 2024-12 | 2148.5 | 58.6981 | 39.5105 | 10564.748 | 201.0235 | 49.7947 | 85.7788 | 0.14367 | 234.7923 | 158.0418 | 0.67314 | 44.876
Pump_2 | 2025-01 | 2334.5 | 58.7235 | 39.2624 | 10568.9758 | 201.401 | 49.7939 | 85.8794 | 0.14462 | 234.894 | 157.0494 | 0.66861 | 44.574
Pump_2 | 2025-02 | 2511.5 | 58.6617 | 38.9514 | 10563.9189 | 200.8998 | 49.7954 | 86.1317 | 0.14506 | 234.6467 | 155.8054 | 0.66402 | 44.2679
Pump_2 | 2025-03 | 2688.5 | 58.7296 | 38.7542 | 10565.5534 | 201.1494 | 49.7963 | 86.2969 | 0.14624 | 234.9186 | 155.0168 | 0.65989 | 43.9924
Pump_2 | 2025-04 | 2871.5 | 58.7402 | 38.4826 | 10569.6718 | 201.2446 | 49.7945 | 86.3862 | 0.14697 | 234.961 | 153.9305 | 0.65516 | 43.6772
Pump_2 | 2025-05 | 3054.5 | 58.6645 | 38.1618 | 10566.5923 | 201.0319 | 49.7952 | 86.5645 | 0.14806 | 234.6578 | 152.6474 | 0.65053 | 43.3688
Pump_2 | 2025-06 | 3237.5 | 58.6518 | 37.8893 | 10576.2883 | 200.5178 | 49.7949 | 86.7521 | 0.14908 | 234.6074 | 151.5573 | 0.64602 | 43.0683
Pump_2 | 2025-07 | 3420.5 | 58.6445 | 37.621 | 10570.9225 | 201.1219 | 49.7891 | 86.8774 | 0.14973 | 234.578 | 150.4839 | 0.64152 | 42.7682
Pump_2 | 2025-08 | 3606.5 | 58.696 | 37.3897 | 10567.6671 | 201.2378 | 49.7951 | 87.0238 | 0.15081 | 234.7839 | 149.5586 | 0.63702 | 42.468
Pump_2 | 2025-09 | 3789.5 | 58.6664 | 37.0905 | 10573.9445 | 200.7834 | 49.7913 | 87.1971 | 0.15182 | 234.6658 | 148.362 | 0.63225 | 42.1502
Pump_2 | 2025-10 | 3972.5 | 58.6978 | 36.8498 | 10568.6569 | 200.9599 | 49.7937 | 87.3581 | 0.15255 | 234.7911 | 147.399 | 0.62782 | 41.8543
Pump_2 | 2025-11 | 4155.5 | 58.6414 | 36.5378 | 10577.5142 | 200.7096 | 49.7946 | 87.4795 | 0.15388 | 234.5658 | 146.1512 | 0.62309 | 41.5392
Pump_2 | 2025-12 | 4312.5 | 58.7128 | 36.3644 | 10572.4313 | 200.9359 | 49.7904 | 87.6822 | 0.15477 | 234.8514 | 145.4575 | 0.61938 | 41.2919
Pump_3 | 2023-12 | 22.5 | 59.9062 | 43.4976 | 10567.8695 | 204.7584 | 49.7942 | 84.8644 | 0.13573 | 239.6247 | 173.9905 | 0.72611 | 48.4074
Pump_3 | 2024-01 | 138.5 | 59.9473 | 43.3606 | 10569.9809 | 205.5141 | 49.7934 | 84.8694 | 0.13599 | 239.789 | 173.4426 | 0.72333 | 48.222
Pump_3 | 2024-02 | 318.5 | 59.9316 | 43.0688 | 10566.6699 | 205.1127 | 49.7914 | 85.0656 | 0.13663 | 239.7265 | 172.2751 | 0.71866 | 47.9105
Pump_3 | 2024-03 | 498.5 | 59.8845 | 42.7749 | 10575.687 | 205.3463 | 49.7961 | 85.2271 | 0.13754 | 239.5382 | 171.0996 | 0.71432 | 47.6213
Pump_3 | 2024-04 | 681.5 | 59.9044 | 42.518 | 10581.8805 | 204.9364 | 49.7951 | 85.4027 | 0.13839 | 239.6176 | 170.0722 | 0.70979 | 47.3193
Pump_3 | 2024-05 | 864.5 | 59.9109 | 42.2352 | 10569.3147 | 205.3058 | 49.7928 | 85.5295 | 0.13924 | 239.6435 | 168.9407 | 0.70499 | 46.9995
Pump_3 | 2024-06 | 1047.5 | 59.8688 | 41.9409 | 10562.3978 | 205.1039 | 49.7927 | 85.6897 | 0.13981 | 239.4751 | 167.7636 | 0.70058 | 46.7051
Pump_3 | 2024-07 | 1230.5 | 59.9373 | 41.7133 | 10570.8335 | 205.2703 | 49.7931 | 85.8968 | 0.14075 | 239.7491 | 166.853 | 0.69597 | 46.3977
Pump_3 | 2024-08 | 1416.5 | 59.9446 | 41.4426 | 10577.486 | 205.3584 | 49.7957 | 86.0813 | 0.14166 | 239.7783 | 165.7702 | 0.69137 | 46.0911
Pump_3 | 2024-09 | 1599.5 | 59.8828 | 41.1296 | 10564.6342 | 205.4621 | 49.7891 | 86.2088 | 0.14239 | 239.531 | 164.5186 | 0.68687 | 45.7912
Pump_3 | 2024-10 | 1782.5 | 59.9154 | 40.8741 | 10567.6134 | 205.3702 | 49.7955 | 86.3164 | 0.14318 | 239.6615 | 163.4965 | 0.68221 | 45.4808
Pump_3 | 2024-11 | 1965.5 | 59.8906 | 40.5975 | 10566.5809 | 205.3566 | 49.7938 | 86.4674 | 0.14427 | 239.5624 | 162.3901 | 0.67788 | 45.1918
Pump_3 | 2024-12 | 2148.5 | 59.9156 | 40.33 | 10564.748 | 205.1931 | 49.7947 | 86.6796 | 0.14548 | 239.6624 | 161.32 | 0.67314 | 44.876
Pump_3 | 2025-01 | 2334.5 | 59.9415 | 40.0767 | 10568.9758 | 205.5785 | 49.7939 | 86.7812 | 0.14644 | 239.7662 | 160.307 | 0.66861 | 44.574
Pump_3 | 2025-02 | 2511.5 | 59.8784 | 39.7593 | 10563.9189 | 205.0668 | 49.7954 | 87.0362 | 0.14688 | 239.5138 | 159.0372 | 0.66402 | 44.2679
Pump_3 | 2025-03 | 2688.5 | 59.9478 | 39.558 | 10565.5534 | 205.3217 | 49.7963 | 87.2032 | 0.14807 | 239.7913 | 158.2321 | 0.65989 | 43.9924
Pump_3 | 2025-04 | 2871.5 | 59.9586 | 39.2808 | 10569.6718 | 205.4188 | 49.7945 | 87.2933 | 0.14882 | 239.8346 | 157.1233 | 0.65516 | 43.6772
Pump_3 | 2025-05 | 3054.5 | 59.8813 | 38.9534 | 10566.5923 | 205.2017 | 49.7952 | 87.4735 | 0.14992 | 239.5251 | 155.8136 | 0.65053 | 43.3688
Pump_3 | 2025-06 | 3237.5 | 59.8684 | 38.6752 | 10576.2883 | 204.6769 | 49.7949 | 87.6631 | 0.15095 | 239.4736 | 154.7009 | 0.64602 | 43.0683
Pump_3 | 2025-07 | 3420.5 | 59.8609 | 38.4013 | 10570.9225 | 205.2935 | 49.7891 | 87.7897 | 0.15161 | 239.4436 | 153.6052 | 0.64152 | 42.7682
Pump_3 | 2025-08 | 3606.5 | 59.9134 | 38.1652 | 10567.6671 | 205.4118 | 49.7951 | 87.9377 | 0.1527 | 239.6538 | 152.6608 | 0.63702 | 42.468
Pump_3 | 2025-09 | 3789.5 | 59.8833 | 37.8598 | 10573.9445 | 204.948 | 49.7913 | 88.1127 | 0.15372 | 239.5332 | 151.4393 | 0.63225 | 42.1502
Pump_3 | 2025-10 | 3972.5 | 59.9153 | 37.6141 | 10568.6569 | 205.1282 | 49.7937 | 88.2755 | 0.15447 | 239.6611 | 150.4564 | 0.62782 | 41.8543
Pump_3 | 2025-11 | 4155.5 | 59.8578 | 37.2957 | 10577.5142 | 204.8727 | 49.7946 | 88.3981 | 0.15581 | 239.4311 | 149.1827 | 0.62309 | 41.5392
Pump_3 | 2025-12 | 4312.5 | 59.9307 | 37.1186 | 10572.4313 | 205.1037 | 49.7904 | 88.603 | 0.15672 | 239.7227 | 148.4745 | 0.61938 | 41.2919
Pump_4 | 2023-12 | 22.5 | 56.7597 | 41.213 | 10567.8695 | 194.0038 | 49.7942 | 82.5849 | 0.13138 | 227.0388 | 164.8519 | 0.72611 | 48.4074
Pump_4 | 2024-01 | 138.5 | 56.7986 | 41.0832 | 10569.9809 | 194.7197 | 49.7934 | 82.5897 | 0.13163 | 227.1945 | 164.3328 | 0.72333 | 48.222
Pump_4 | 2024-02 | 318.5 | 56.7838 | 40.8066 | 10566.6699 | 194.3395 | 49.7914 | 82.7807 | 0.13225 | 227.1352 | 163.2266 | 0.71866 | 47.9105
Pump_4 | 2024-03 | 498.5 | 56.7392 | 40.5282 | 10575.687 | 194.5608 | 49.7961 | 82.9378 | 0.13312 | 226.9568 | 162.1128 | 0.71432 | 47.6213
Pump_4 | 2024-04 | 681.5 | 56.758 | 40.2849 | 10581.8805 | 194.1724 | 49.7951 | 83.1088 | 0.13395 | 227.0321 | 161.1394 | 0.70979 | 47.3193
Pump_4 | 2024-05 | 864.5 | 56.7642 | 40.0168 | 10569.3147 | 194.5225 | 49.7928 | 83.2321 | 0.13477 | 227.0566 | 160.0674 | 0.70499 | 46.9995
Pump_4 | 2024-06 | 1047.5 | 56.7242 | 39.738 | 10562.3978 | 194.3311 | 49.7927 | 83.3881 | 0.13532 | 226.897 | 158.9521 | 0.70058 | 46.7051
Pump_4 | 2024-07 | 1230.5 | 56.7892 | 39.5223 | 10570.8335 | 194.4888 | 49.7931 | 83.5896 | 0.13623 | 227.1566 | 158.0893 | 0.69597 | 46.3977
Pump_4 | 2024-08 | 1416.5 | 56.7961 | 39.2658 | 10577.486 | 194.5722 | 49.7957 | 83.7692 | 0.13712 | 227.1844 | 157.0634 | 0.69137 | 46.0911
Pump_4 | 2024-09 | 1599.5 | 56.7375 | 38.9694 | 10564.6342 | 194.6705 | 49.7891 | 83.8932 | 0.13782 | 226.95 | 155.8775 | 0.68687 | 45.7912
Pump_4 | 2024-10 | 1782.5 | 56.7684 | 38.7273 | 10567.6134 | 194.5835 | 49.7955 | 83.9979 | 0.13859 | 227.0737 | 154.9091 | 0.68221 | 45.4808
Pump_4 | 2024-11 | 1965.5 | 56.7449 | 38.4652 | 10566.5809 | 194.5705 | 49.7938 | 84.1449 | 0.13964 | 226.9798 | 153.8608 | 0.67788 | 45.1918
Pump_4 | 2024-12 | 2148.5 | 56.7686 | 38.2117 | 10564.748 | 194.4157 | 49.7947 | 84.3513 | 0.14081 | 227.0745 | 152.8469 | 0.67314 | 44.876
Pump_4 | 2025-01 | 2334.5 | 56.7932 | 37.9718 | 10568.9758 | 194.7808 | 49.7939 | 84.4502 | 0.14174 | 227.1728 | 151.8871 | 0.66861 | 44.574
Pump_4 | 2025-02 | 2511.5 | 56.7334 | 37.671 | 10563.9189 | 194.296 | 49.7954 | 84.6983 | 0.14217 | 226.9337 | 150.684 | 0.66402 | 44.2679
Pump_4 | 2025-03 | 2688.5 | 56.7992 | 37.4803 | 10565.5534 | 194.5375 | 49.7963 | 84.8608 | 0.14332 | 227.1966 | 149.9212 | 0.65989 | 43.9924
Pump_4 | 2025-04 | 2871.5 | 56.8094 | 37.2177 | 10569.6718 | 194.6295 | 49.7945 | 84.9486 | 0.14404 | 227.2376 | 148.8707 | 0.65516 | 43.6772
Pump_4 | 2025-05 | 3054.5 | 56.7361 | 36.9074 | 10566.5923 | 194.4238 | 49.7952 | 85.1239 | 0.14511 | 226.9444 | 147.6297 | 0.65053 | 43.3688
Pump_4 | 2025-06 | 3237.5 | 56.7239 | 36.6439 | 10576.2883 | 193.9266 | 49.7949 | 85.3084 | 0.14611 | 226.8956 | 146.5755 | 0.64602 | 43.0683
Pump_4 | 2025-07 | 3420.5 | 56.7168 | 36.3843 | 10570.9225 | 194.5108 | 49.7891 | 85.4316 | 0.14675 | 226.8672 | 145.5373 | 0.64152 | 42.7682
Pump_4 | 2025-08 | 3606.5 | 56.7666 | 36.1606 | 10567.6671 | 194.6229 | 49.7951 | 85.5756 | 0.1478 | 227.0663 | 144.6425 | 0.63702 | 42.468
Pump_4 | 2025-09 | 3789.5 | 56.738 | 35.8713 | 10573.9445 | 194.1834 | 49.7913 | 85.746 | 0.14879 | 226.9521 | 143.4852 | 0.63225 | 42.1502
Pump_4 | 2025-10 | 3972.5 | 56.7683 | 35.6385 | 10568.6569 | 194.3542 | 49.7937 | 85.9043 | 0.14951 | 227.0733 | 142.5539 | 0.62782 | 41.8543
Pump_4 | 2025-11 | 4155.5 | 56.7138 | 35.3368 | 10577.5142 | 194.1121 | 49.7946 | 86.0237 | 0.15081 | 226.8554 | 141.3471 | 0.62309 | 41.5392
Pump_4 | 2025-12 | 4312.5 | 56.7829 | 35.169 | 10572.4313 | 194.3309 | 49.7904 | 86.2231 | 0.15169 | 227.1316 | 140.6762 | 0.61938 | 41.2919